**附件1 西工院区机组明细**

**西工院区机组明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备位置 | 设备名称 | 设备型号 | 受控区域 | 设备品牌 | 数量 |
| 1 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 |  | OR（15.16.17.19.20.21.22.23） | 罗伯特 | 8 |
| 2 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 |  | OR（1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.18） | 清华同方 | 7 |
| 3 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 | AAHM8.5H2-6C | 手术部百级洁净走廊 | 山东雅士 | 1 |
| 4 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 | AAHM8.5H2-6C | 手术部百级区域污物走廊 | 山东雅士 | 1 |
| 5 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 |  | 手术部万级洁净走廊 | 清华同方 | 3 |
| 6 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 |  | 手术部万级污物走廊 | 清华同方 | 1 |
| 7 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 | AAHM4.2H2-E | 手术部百级区域新风 | 山东雅士 | 2 |
| 8 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 |  | 手术部万级区域新风 | 清华同方 | 3 |
| 9 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 | TAC1013CHW | 6号楼6楼ICU新风 | 南京天加 | 3 |
| 10 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 | TAC1013CHW | 6号楼6楼ICU循环机组 | 南京天加 | 2 |
| 11 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 | TAC1013CHW | 脑外ICU新风 | 南京天加 | 1 |
| 12 | 3楼机房 | 组合式空气处理机组 | ZK-1.5 | 3楼消毒供应中心 | 艾富莱 | 1 |
| 13 | 2楼层流机房 | 组合式空气处理机组 | VAC1921A25HW | 2楼静脉药物配置中心 | 维克 | 3 |
| 14 | 5楼设备层 | 风冷模块 | YCAE065GRME50 | 2楼静脉药物配置中心 | 维克 | 2 |
| 15 | 2楼机房 | 组合式空气处理机组 | TAC1015CHW | 2楼中心实验室 | 南京天加 | 1 |
| 16 | 2楼机房 | 组合式空气处理机组 | TAC1013CHW | 2楼中心实验室 | 南京天加 | 1 |
| 17 | 3号楼楼顶平台 | 风冷模块 | YCAE065GRME50 | 3号楼15楼呼吸重症监护室 | 维克 | 2 |
| 18 | 15楼机房 | 洁净室用空气调节机组 | VAC0814A35VF | 3号楼15楼呼吸重症监护室 | 维克 | 2 |
| 19 | 3号楼楼顶层流机房 | 洁净室用空气调节机组 |  | 3号楼19楼血液科 | 天加 | 6 |
| 20 | 3号楼楼顶层流机房 | 风冷模块 |  | 3号楼19楼血液科 |  | 3 |
| 21 | 3号楼2楼机房 | 洁净室用空气调节机组 |  | 3号楼2楼中心实验室 |  | 2 |
| 22 | 2号楼1楼基座南侧 | 洁净室用空气调节机组 |  | 2号楼1楼病理科 |  | 2 |
| 23 | 2号楼5楼本层机房 | 医用精密空调 |  | 2号楼5楼妇产科医学实验室 | 清华同方 | 2 |
| 24 | 2号楼5楼本层机房 | 洁净室用空气调节机组 |  | 生殖医学中心 | 清华同方 | 2 |