附件5 维保费分项报价表（西工院区）

西工院区维保费分项报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务区域 | 维保内容 | 每年维保费 | 第三方年度检测费 | 备注 |
| 1 | **洁净手术部** | 参照如下维保内容自行填写 |  |  |  |
| 2 | **ICU** | 参照如下维保内容自行填写 |  |  |  |
| 3 | **消毒供应中心** | 参照如下维保内容自行填写 |  |  |  |
| 4 | **检验科** | 参照如下维保内容自行填写 |  |  |  |
| 5 | **静配中心** | 参照如下维保内容自行填写 |  |  |  |
| 6 | **血液科** | 参照如下维保内容自行填写 |  |  |  |
| 7 | **妇产科医学实验室** | 参照如下维保内容自行填写 |  |  |  |
| 8 | **中心实验室** | 参照如下维保内容自行填写 |  |  |  |
| 9 | **生殖医学中心** | 参照如下维保内容自行填写 |  |  |  |
| 10 | **其他区域（在质保期）**三号楼15楼呼吸内负压病房、二号楼一楼病理科、发热门诊负压病房、营养科营养配置室。 | 免费技术咨询、故障咨询以及其他新建净化项目技术咨询等。 | 免费 | 无 |  |
| 维保总费用： |
| 维保内容1、负责维保区域/科室内的净化机组及配套附属设备的日常维护、维修及除尘保养，并负担2000 元（含）以下配件费用。净化机组及配套附属设备应实地勘察后列出详细清单，包含但不限于：控制系统/控制柜、新风/净化机组、直膨机、风机盘管、加湿器、除湿机、送、回、排风、及冷热源系统等。2、协助做好维保区域/科室内其他不归属于净化系统的设备的日常除尘、清洗、保养、巡检及维护。维修配件由甲方采购后交由服务方免费义务更换。如：医用气体、给排水系统、自动门、UPS电源系统等（附详细清单）。3、维保服务不包含：医疗设备（如手术室及ICU手术及治疗用设备，检验科检验设备，实验室实验设备等），供应室消毒设备等；5、按照相关行业标准和设备设计要求进行初中效过滤器的清洗，初、中、高效过滤器的更换，以及清单内其他耗材的更换，费用按照据实结算;4、含每半年自行调校检测（每次更换滤网后自行检测），并出具自检报告;5、每年根据实际需求确定是否第三方年度检测及出具检测报告，费用据实结算，此项不计算总价;6、含7\*24小时的不少于2名工程师的驻场服务;服从公司和医院双重管理。7、有书面（纸质和电子版）每日.周.月.季.半年；每年等详细的工作保养计划; 有完善的信息化管理体统，覆盖整个服务过程；8、保障净化科室全年安全 、正常 、有序的运行。9、协助做好其他区域/科室内保修期内的设备和未列入采购方相关设备的接修、日常简单维护、巡检、风险评估、质控检测、常规保养等服务。 |