附件2

洛阳市中心医院伊滨院区2026年医疗设备市场调研报名资料清单（参照以下格式）

封皮：

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号码:

时   间：

（目录）

洛阳市中心医院伊滨院区2026年医疗设备市场调研报名资料清单

- 一、报名表：填写洛阳市中心医院伊滨院区医疗设备市场调研报名表（注：报名多个设备的请按设备分别按顺序提供二至九条资料）

- 二、生产厂家证件（原件扫描件盖章）：医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证或备案凭证

三、代理商证件（原件扫描件盖章）：医疗器械经营许可证或备案凭证

四、授权书（原件盖章）：

（1）厂家给代理公司的授权书

（2）法人授权书

- （3）法人及被授权人身份证复印件

五、医疗设备产品注册证（原件扫描件盖章）

六、产品彩页

七、产品业绩材料：近3年的3份及以上同品牌同型号合同原件扫描件（合同内容应包含设备名称、规格型号、价格、配置及质保等信息，洛阳市内、河南省三甲医院优先）

八、产品报价表：填写洛阳市中心医院伊滨院区设备市场调研供应商产品方案报价单

九、产品技术参数和配置清单：填写洛阳市中心医院伊滨院区设备市场调研产品技术参数和配置清单及与本调研所述设备功能和技术需求/配置的偏离表。

注：

1、报名多个设备的请按设备分别按顺序提供二至九条资料。

2、以上调研报名资料请按项目打包，统一命名为“调研项目编号+公司名称”发送至邮箱：shenshequan@163.com。

一、洛阳市中心医院伊滨院区医疗设备市场调研报名表

| 调研项目编号 |  | ZXYYDY2026002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商性质 |  | □生产厂家 □代理商 □建筑商 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产/经营许可证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被授权人 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 设备名称 （注册证名称） |  | 注册证号 |  | 品牌 生产厂家 |  | 规格型号 |  | 整机质保期 |  | 使用期限 |
| 其他需要说明的内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表为供应商报名信息模版，可自行增减行数，所有内容必须填写，设备名称、品牌型号与医疗器械注册证保持一致。

- 生产厂家证件（原件扫描件盖章）：医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证或备案凭证

- 代理商证件（原件扫描件盖章）：医疗器械经营许可证或备案凭证

- 授权书（原件盖章）：

- （1）厂家给代理公司的授权书

- （2）法人授权书

- （3）法人及被授权人身份证复印件

- 医疗设备产品注册证（原件扫描件盖章）

- 产品彩页

- 产品业绩材料：近3年的3份及以上同品牌同型号合同原件扫描件（合同内容应包含设备名称、规格型号、价格、配置及质保等信息，洛阳市内、河南省三甲医院优先）

- 产品报价表：填写洛阳市中心医院伊滨院区设备市场调研供应商产品方案报价单

洛阳市中心医院伊滨院区设备市场调研供应商产品方案报价单(参照以下格式)

| 设备名称 （产品注册证名称） |  | 品牌/生产厂家 | 规格型号 |  | 报价（万/套） |  | 质保期（年） |  | 标准配置及第三方产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品1 |  | 西门子 | YIso |  | 100 |  | 5 |  | 主要配置： 双立柱1套 高压发生器1 平板探测器1套 诊断床1套 胸片架1套 第三方产品： 影像工作站1套 防护用品1套等 |  |
| 产品2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上设备是否需要使用专用耗材或试剂 需要 □不需要 |  | 如有专用耗材或试剂请在此行分别注明名称及价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 除产品标准配置方案以外可选配增加的配置及报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 邮箱 |  |  |

公司名称（签章）：

日    期：   2026 年 5  月 5  日

备注：

- 本表为供应商报价信息模版，可根据情况自行增减行数。

- 所有内容必须填写，设备名称、品牌型号与医疗器械注册证保持一致。

- 若报名多套项目，请分别填写表格。

- 报价应含设备的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及配套服务等。

- 产品技术参数和配置清单：填写洛阳市中心医院伊滨院区设备市场调研产品技术参数和配置清单及与本调研所述设备功能和技术需求/配置的偏离表。

洛阳市中心医院伊滨院区设备市场调研产品技术参数和配置清单

（推荐产品的技术参数和配置清单表）

| 设备名称： 品牌/生产厂家： 型号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注： - 本表为供应商推荐产品的技术参数和配置清单信息模版，可根据情况自行增减行数。 - 所有内容必须填写，设备名称、品牌及型号等必须与技术参数市场调研报名表中保持一致。 - 若报名多个设备，请分别填写表格。 - 核心参数为满足招标预算的前提下，最能符合设备功能和档次需求（设备招标最低要求，性价比最优，作为实质性符合性条件，既能满足医院实际需求，又能防止低价中标，但是需同时满足三家以上）。 |  |  |  |  |
| 序号 | 参数具体描述（分类分项分别填写） | 是否独家 | 是否核心参数 | 有几家满足 具体满足品牌及型号 |
|  |  | 是 □否 | 是 □否 |  |

公司名称（签章）：

日    期：   2026 年 5  月 5  日

调研参数偏离表1

| 设备名称： 感觉统合治疗设备 品牌/生产厂家： 型号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注： 1、本调研所述的设备功能和技术需求/配置无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。 2、设备名称、品牌及型号等必须与技术参数市场调研报名表中保持一致。 3、推荐产品中有此设备的务必填写此表，以下内容逐一填写“符合情况”、以及推荐产品对应“该条参数具体内容及数值”，不符合的请在“改进建议”栏注明原因或参数改进意见。 |  |  |  |
| 调研所述的设备功能和技术需求/配置 | 符合情况 | 该条参数具体内容及数值 | 改进建议 |
| 一、基本要求 |  |  |  |
| 1、满足医院要求，提供交钥匙工程。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 2、报价含货物、标准附件、备品备件、维护保养包、专用工具、图纸资料、培训、软件升级、技术服务，仓储、运输、装卸、搬运、保险、税金、代理服务费，货到就位以及安装调试、检测、试运行、售后保修及配套服务等； | □符合 □不符合 |  |  |
| - 3、仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝免费对接； | □符合 □不符合 |  |  |
| - 4、质保期：自设备验收合格之日起整机质保不少于三年（含附件或第三方产品） | □符合 □不符合 |  |  |
| - 5、质保标准：提供原厂（制造商）售后服务。售后服务机构应为所投产品原厂（制造商）或原厂（制造商）委托或官方的售后服务代理商。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 6、付款方式：合同生效、货到安装、调试、验收合格、入库后付合同总价款的70%，半年后付合同总价款的20%，一年后无质量及售后等问题付清剩余款项（无息）。 | □符合 不符合 |  |  |
| 二、设备功能和技术需求/配置 | 符合情况 | 该条参数具体内容及数值 | 改进建议 |
| - 1、袋鼠跳袋 - 1.1、发展儿童上、下肢的动作，激发儿童的想象力； - 1.2、主要适用于多动症、身体协调不良、触觉敏感或不足的儿童； - 1.3、协调训练身体协调配合能力； - 1.4、可帮助儿童认识颜色。 - 1.5、规格：儿童加厚款，袋口宽：500mm，底部直径：300mm; - 1.6、适合身高：800-1400mm; - 1.7、材质：涤纶牛津布+织带。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 2、大号羊角球： 2.1强化前庭觉、本体觉和触觉的整合，提升身体平衡、协调性与运动企划能力‌。它通过弹跳和骑行等动态活动，刺激大脑神经系统，帮助孩子改善感统失调问题。 2.2、尺寸：未充气不少于650mm； 2.3、材质：环保塑料； 2.4、承重：不少于100kg； 2.5、壁厚：加厚型，不小于2mm； 2.6、适用年龄：9岁以上。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 3、光面大笼球 - 3.1温和刺激儿童的触觉系统，特别适合触觉敏感或初接触感统训练的儿童。 - 3.2、尺寸：未充气直径不小于850mm； - 3.3、材质：环保塑料； - 3.4、承重：不少于100kg； - 3.5、壁厚：加厚型，不小于2mm。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 4、大陀螺 - 4.1有效调节前庭失调，有效锻炼儿童的平衡力，加强动作协调能力的同时提高身体协调。 4.2、规格：800*400mm; 4.3、材质：环保塑料； 4.4、适用年龄：2岁以上。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 5、跳床 - 5.1训练儿童前庭平衡，身体协调能力。 5.2、规格：直径1000mm,扶手高650mm,弹跳直径720mm. 5.3、加厚pvc外罩，内置加厚海绵，承重150公斤。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 6、滑梯 - 6.2大滑板是进行本体觉训练最常用的产品之一，进行的刺激强度也比较大，可大大改善学生的本体觉能力；前庭平衡训练的滑行起步台。 6.2、规格：2180*550mm*420mm，最大承重80kg； 6.3、材质：优质木材； 6.4、底座配锁制活动轮 | □符合 □不符合 |  |  |
| 7、1/4圆 7.1孩子可根据不同摆放形式去锻炼；通过摇摆、攀爬、盲走等训练前庭及平衡感。 7.2、规格：1330*420mm； 7.3、材质：PP塑料塑料； 7.4、内含：平衡条8根，塑料盖片8个，铁螺丝螺母66个，铁片16片，扳手1个，黄杠20根，黄螺母40个。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 8、指压板 - 8.1、规格：400*300mm; 8.2、材质：TPR; 8.3、重量：约330g。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 9、触觉球 - 9.1进行触觉训练。 9.2、材质：PVC； 9.3、质感：软质； 9.4、4寸； 9.5、适合年龄：6个月以上。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 10、榴莲球 10.1、锻炼儿童的身体、手眼协调能力，提高大脑反应速度； 10.2、促进儿童全面发展，身体协调、娱悦身心，提高空间感知。 10.3、强化儿童感官发育，锻炼协调性与灵活度。 10.4、规格：80*160mm; 10.5、材料：环保PVC; 10.6、适用年龄：3岁以上。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 11、阳光彩虹隧道 11.1、提升儿童的独立思维行动力，控制手脚协调性； 11.2、从小倡导培养亲子教育，了解沟通中的乐趣，学会与他人分享；提高社交能力； 11.3、提高创造力及培养情绪。 11.4、规格：1800*600mm; 11.5、材质：牛津布+涤沦布； 11.6、单通遂道。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 12、大号波速球 12.1刺激前庭觉、提升平衡能力、增强核心力量和改善身体协调性。 12.2、由波速球和静音垫组成； 12.3、波速球直径不小于580mm，壁厚不小于5mm； 12.4、静音垫直径不小于630mm，厚度不小于18mm； 12.5、材质：环保加厚型PVC； 12.6、承重：不少于200kg。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 13、平衡气垫 13.1两种不同的触感设计。一面可当坐垫，一面可提供触觉按摩刺激，协助端正坐姿，也是触觉刺激的实用工具。可以刺激坐垫外表有很多颗粒，使用的时候可以用于刺激孩子的手、脚、背部等其他部位。站在上面控制平衡，能有效的训练平衡能力。 13.2、尺寸： Φ330mm； 13.3、材质： 无添加塑胶PVC。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 14、彩虹过河石 14.1高低不同的过河石，让儿童运用平衡感踩踏，具有趣味性与挑战性，可以训练儿童的平衡感；独特的防滑纹理，可以刺激儿童的本体感发育和四肢协调，对发育中的手脚的灵活有利。 14.2、组成：共11件。 14.3、规格：230mm,340mm,370mm,400mm. 14.4、材质：环保塑料。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 15感统旋转椅 - 15.1、规格：55*24cm； 15.2、材质：塑料。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 16雪糕桶 - 16.1、材质：环保塑料； 16.2、规格：500mm镂空标志桶，加厚型。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 17、方形旋转盘规格：100*55cm | □符合 □不符合 |  |  |
| - 18、海洋球池 - 18.1适用人群：触觉敏感度不足，自闭症，身体协调不良，多动症。 18.2功能：球池不但有触觉强化的作用，对前庭体系、身体协调、固有前庭平衡能力，都有很大帮助；对脑干部肌能强化的效果最佳。 18.3、围栏：主体采用优质木结构，贴EPE高分子发泡棉，表面PU皮，四面卡通海底图案。 18.4、软垫底板：优质木结构，EPE高分子发泡棉，表面PU皮。池内装高品质彩色波波球。 18.5、尺寸：1500*1500*640mm 18.6、阻燃符合于GB 6675-2014标准； 18.7、环保符合于GB 18584-2001、GB 21550标准；18.8、质量要求符合于JY0001－2003标准。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 19、平衡踏车 - 19.1功能：可以锻炼动作协调能力及平衡感，是锻炼健身好帮手，用脚踏车使车子随意前进或后退，锻炼脚部力量，发展腿部肌肉；根据踩踏板高起伏，维持平衡，刺激前庭感官发展。 19.2、规格：430*340*580mm; 19.3、村质：环保PE材质； 19.4、适用年龄：2岁以上。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 20、彩虹抛接伞 - 20.1功能：团队合作是该游戏的关键，游戏者抓住把手，轮流抛动降落伞上的物体（可以是海滩球，沙包，气球等）。当物体滚到降落伞的边缘时，你要通过抖动降落伞来保护好它，不能让它掉出降落伞，否则，游戏失败。培养儿童的团队协作能力。 20.2、材质：加厚牛津布，环保海绵。 20.3、规格：1000*1000mm. | □符合 □不符合 |  |  |
| - 21、拉力绳 - 21.1功能：增强腿部力量，培养儿童的方位辨别能力和自主学习能力。 20.2、规格：5000mm，适合9-10个儿童。 20.3、材质：摇粒绒+像胶管； | □符合 □不符合 |  |  |
| - 22、软体彩虹桶 - 22.1功能：感觉刺激丰富多样，前庭觉、触觉、身体颈肌张力反应，对前庭刺激的苏醒及本体感的建立较有帮助。在滚动中可练习手、肘、肩、膝等关节的固有感觉输入，活动中头部的转动对眼肌的成熟也有帮助。 22.2、规格：800*700mm,桶口直径400mm。 22.3、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉和海绵组成；主体：优质木材。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 23感统触觉刷 - 23.1、全身按摩可刺激触觉发展、稳定情绪； 23.2、通赤挤、握、抓，锻炼肌肉及触觉训练； 23.3、刺激感官、感觉的健全发展； 23.4、适度促进触觉防御能力的发展。 23.4、规格：120*70mm; 23.5、材质：环保PVC。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 24鞍马跳马组 - 24.1功能：可提升儿童在颜色视觉方面的发展，促进儿童身体协调作用，在娱乐的过程中增进友情和团队协作能力。 24.2、规格：800*450*650*500*200mm. 24.3、材质：环保PU皮革+EPE. | □符合 □不符合 |  |  |
| - 25万象平衡板组合 - 25.1、组成：半砖、全砖、平衡桥； 25.2、材质：塑料 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 26悬吊秋千 - 26.1功能： 1、该产品是一个多功能的专项训练及统合训练的载体。 2、该秋千架结合功能性秋千及器械能对前庭觉、平衡觉进行全方位的专项训练，特别针对直线加速度、垂直加速度和综合加速度失调儿童有明显效果； 3、结合触觉训练产品进行触觉失调的专项训练； 4、结合本体训练产品可进行本体失调的专项训练； 5、结合不同类型产品可以进行多种感觉统合训练。如视、听、动觉的统合训练。 6、配置不同产品可以适合各年龄阶段的儿童进行感觉统合训练。 7、可同时拾配两个或两个以上的秋千使用，进行多人训练。 26.2参数： 1、秋千架一套； 1.1、规格：2800*1800*2400mm； 1.2、本产品主体由优质钢材组成，单点承重80kg，结构稳定； 1.3、本产品可选配底板（用于地面不能固定的室内，如：地暖）； 1.4、配置不少于9个不锈钢吊环，且每个吊环载重不少于200KG； 1.5、训练架整体载重不少于500kg； 1.6、产品主立柱外框配有环保软包； 1.7、钢架脚板保护垫：厚度不小于4.5CM；PU皮革和EPE高分子发泡棉； 1.8、产品安全、产品结构、产品外观符合于JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求。 2、前庭平衡觉转动训练器（飞碟秋千）1套； 2.1、规格：ø600*800mm； 2.2、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉；主体：18MM多层板； 2.3、配安全保护腰带一条； 2.4、安全载重80kg。 3、前庭平衡觉垂直训练器（圆形木马秋千）1套； 3.1、规格：ø200*1000mm； 3.2、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉；主体：18MM多层板； 3.3、安全载重80kg。 4、前庭平衡觉综合训练器（长方形围栏秋千）1套； 4.1、规格：1200*650mmm； 4.2、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉和海绵组成；主体：18mm多层板。 4.3、2kn安全扣2个； 4.4、安全载重80kg。 5、秋千升降吊绳套件4套； 6、秋千旋转吊绳套件1套； | □符合 □不符合 |  |  |
| - 27秋千攀爬悬挂组合 - 27.1、组成：四角棍梯、单杠吊环、太空飞人秋千、木质秋千板、木质吊环秋千、木制六档爬梯； 27.2、规格：榉木悬挂秋千架3000*1500*2370mm； 27.3、材质：木质。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 28晃动平衡木 - 28.1外形尺寸/cm：185×45×95 28.2用途：本体感觉、平衡能力训练。 28.3材质：木质+烤漆铁管 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 29独脚凳 29.1有效锻炼儿童的平衡力，改善感统失调的同时强化身体形象概念。 29.2、规格：250*250mm; 29.3、材质：环保PE材质； 29.4、适用年龄：2-12岁。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 30软包滑行车 - 30.1功能：与滑行活动配合使用，为滑行活动提供具目标性的听觉反馈游戏装置，加强儿童对训练的投入感。 30.2、规格：420*650mm； 30.3、最大承重≥70kg； 30.4、材料：50mm厚软垫表面，四侧防磨损尼龙边； 30.5、配件：每部滑行车配辅助活动配件-触觉垫1张。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 31沙包 - 31.1功能：有效改善儿童的手眼协调，不同款式的沙包还可进行数字或颜色认知能力。 31.2、规格：120*12C0mm; 31.3、材质：环保材质； 31.4、适用年龄：2岁以上。 31.5、组成：每套12个。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 32、系列沙袋（绑式)；65.5×36×73cm, 沙袋重量（kg）及个数： 2（1kg2个）、3（1.5kg2个）、4（2kg2个）、5（2.5kg2个）、6（3kg2个）共10个。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 33彩虹圈 - 33.1功能：体能跳跃训练，感统能力提高，民间康体跳房子组合，足球盘带练习。 33.2、材质：环保PP； 33.3、规格：大：600mm；小：400mm。±10% 33.4、一套由一个大的和一个小的体能圈组成。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 34手摇旋转盘（大） - 34.1功能：训练肢体动作的灵活性与力量，平衡感及胆量，促进前庭固有体系的活化，刺激前庭平衡。 34.2、ø500mm； 34.3、材质：环保塑料，颜色可选。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 35平衡板 - 35.1功能：脚踏板采用橡胶突点设计。防滑安全又兼触觉刺激，简单的身体左右踏动到运用全身的动作协调，达到跷跷板的悬空平衡， 动作知觉全部总动员； 35.2、材质：塑料、橡胶； 35.3、尺寸：长550mm，宽240mm，高150mm。±10% | □符合 □不符合 |  |  |
| - 36脚步器 - 36.1外形尺寸/cm：240×120 ±10% 36.2用途：促进大脑功能的发展和成熟，帮助患者有效的适应环境，提高患者的学习技能和体能，让患者享受成就感和顺任感。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 37感统体能棒组合 - 37.1功能：训练儿童的平衡和跳跃能力。 37.2、材质：环保PP; 37.3、规格：长：700mm，±5%；短：350mm；±5% 37.4、一套由一个长的和一个短的组成。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 38弹弹圈抛接球 - 38.1、组成：一盘一球； 38.2、规格：直径36cm；±10% 38.3、材质：弹力布。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 39泡沫静音篮球 - 39.1、规格：直径18cm；±10% 39.2、材质：海绵。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 40万象组合套装 - 40.1功能：是一种多功能的儿童感觉统合训练器材，通过多样化组合的运动形式，系统性地促进孩子感统能力发展。 41.2、半砖≥12块，全砖≥8块，平衡桥≥4片，350mm（±5%）体能棒≥16支，700mm（±5%）体能棒≥8支，棒夹≥12个，豆袋≥10个，四色手脚印≥12对（手6对.脚6对）,环夹≥12个，600mm（±5%）体操圈≥4个，350mm（±5%）体操圈≥4个。共≥114件； 41.2、每套配操作手册一份。 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 41墙垫 - 41.1功能：保护与整体环境装饰作用，环保软体和高级木材组合墙垫制作，除可减轻墙垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者的安全。 41.2、规格尺寸（L*W*H）：800*1200*30mm，误差：±5%（特殊区域根据需求定制）； 41.3、外层：PU皮革（或采用优质防水PVC尼龙布）；内层：软体：EPE高分子发泡材料（或采用柔软高弹海绵填充）。 41.4、约38平米 | □符合 □不符合 |  |  |
| - 42EVA地垫 - 42.1功能：主要起到提供触觉刺激、缓冲保护和促进大运动发展的作用‌。 42.2、回弹性好，加厚密度，使用寿命长； 42.3、防滑耐磨，拼接简单，易清理； 42.4、规格：1000*1000*40mm。 42.5、、约64平米 | □符合 □不符合 |  |  |

公司名称（签章）：

调研参数偏离表2

| 设备名称： 双目视力筛选仪 品牌/生产厂家： 型号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注： 1、本调研所述的设备功能和技术需求/配置无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。 2、设备名称、品牌及型号等必须与技术参数市场调研报名表中保持一致。 3、推荐产品中有此设备的务必填写此表，以下内容逐一填写“符合情况”、以及推荐产品对应“该条参数具体内容及数值”，不符合的请在“改进建议”栏注明原因或参数改进意见。 |  |  |  |
| 调研所述的设备功能和技术需求/配置 | 符合情况 | 该条参数具体内容及数值 | 改进建议 |
| 一、基本要求 |  |  |  |
| 1、满足医院要求，提供交钥匙工程。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 2、报价含货物、标准附件、备品备件、维护保养包、专用工具、图纸资料、培训、软件升级、技术服务，仓储、运输、装卸、搬运、保险、税金、代理服务费，货到就位以及安装调试、检测、试运行、售后保修及配套服务等； | □符合 □不符合 |  |  |
| - 3、仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝免费对接； | □符合 □不符合 |  |  |
| - 4、质保期：自设备验收合格之日起整机质保不少于三年（含附件或第三方产品） | □符合 □不符合 |  |  |
| - 5、质保标准：提供原厂（制造商）售后服务。售后服务机构应为所投产品原厂（制造商）或原厂（制造商）委托或官方的售后服务代理商。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 6、付款方式：合同生效、货到安装、调试、验收合格、入库后付合同总价款的70%，半年后付合同总价款的20%，一年后无质量及售后等问题付清剩余款项（无息）。 | □符合 不符合 |  |  |
| 二、设备功能和技术需求/配置 | 符合情况 | 该条参数具体内容及数值 | 改进建议 |
| 1.适用于6个月至1周岁的婴儿、幼儿、儿童及成人。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 2.应具有等效球镜度、柱镜度、柱轴、瞳孔大小范围、瞳孔距离、球镜度，斜视功能 | □符合 □不符合 |  |  |
| 3.视力筛选仪主机具有网络连接功能，具有网络服务API功能 | □符合 □不符合 |  |  |
| 4.等效球镜测量范围： -7.50D 至+7.50D范围之间。与近视对应的等效球镜范围：-7.50D至0.00D；与远视对应的等效球镜范围：0.00D至+7.50D。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 5.柱镜度范围： 0.00D 至 +3.00D，增量为 0.25D | □符合 □不符合 |  |  |
| 6.柱轴范围： 1 至 180 度，增量为 1 度 | □符合 □不符合 |  |  |
| 7.视力筛选仪为510豁免产品，具有510豁免声明（需要提供510豁免的中英文豁免文件），其他的FDA认证不可以进行替代。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 8.具有低电量提示功能 | □符合 □不符合 |  |  |
| 9.具有无线电发射设备型号核准证 | □符合 □不符合 |  |  |
| 10.具备打印功能 | □符合 □不符合 |  |  |
| 11.敏感性不低于92.6%,特异性不低于90.6% | □符合 □不符合 |  |  |
| 12.彩色液晶显示屏≥4.8英寸，全中文触摸操作 | □符合 □不符合 |  |  |
| 13.具有相关的屈光转诊标准，机器内需要具有转诊标准重设置功能 | □符合 □不符合 |  |  |
| 14.具有自定义警告提示标准功能 | □符合 □不符合 |  |  |
| 15.具备屏保功能 | □符合 □不符合 |  |  |
| 16.区分隐形眼镜和框架眼镜，可进行矫正视力的筛查 | □符合 □不符合 |  |  |

公司名称（签章）：

调研参数偏离表3

| 设备名称： 儿童听力计 品牌/生产厂家： 型号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注： 1、本调研所述的设备功能和技术需求/配置无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。 2、设备名称、品牌及型号等必须与技术参数市场调研报名表中保持一致。 3、推荐产品中有此设备的务必填写此表，以下内容逐一填写“符合情况”、以及推荐产品对应“该条参数具体内容及数值”，不符合的请在“改进建议”栏注明原因或参数改进意见。 |  |  |  |
| 调研所述的设备功能和技术需求/配置 | 符合情况 | 该条参数具体内容及数值 | 改进建议 |
| 一、基本要求 |  |  |  |
| 1、满足医院要求，提供交钥匙工程。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 2、报价含货物、标准附件、备品备件、维护保养包、专用工具、图纸资料、培训、软件升级、技术服务，仓储、运输、装卸、搬运、保险、税金、代理服务费，货到就位以及安装调试、检测、试运行、售后保修及配套服务等； | □符合 □不符合 |  |  |
| - 3、仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝免费对接； | □符合 □不符合 |  |  |
| - 4、质保期：自设备验收合格之日起整机质保不少于三年（含附件或第三方产品） | □符合 □不符合 |  |  |
| - 5、质保标准：提供原厂（制造商）售后服务。售后服务机构应为所投产品原厂（制造商）或原厂（制造商）委托或官方的售后服务代理商。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 6、付款方式：合同生效、货到安装、调试、验收合格、入库后付合同总价款的70%，半年后付合同总价款的20%，一年后无质量及售后等问题付清剩余款项（无息）。 | □符合 不符合 |  |  |
| 二、设备功能和技术需求/配置 | 符合情况 | 该条参数具体内容及数值 | 改进建议 |
| 1.主要配置：主机1台、便携袋1个及电池1组。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 2.执行标准 整机标准：EN60645－1 扩音器声压级校准标准：ISO389－7 耳机声压级校准标准：ISO389－1 | □符合 □不符合 |  |  |
| 3.适配儿童测听测试项目 APR：耳睑反射测试 COR：条件定向反射测试 VRA：视觉强化测听 | □符合 □不符合 |  |  |
| 4.测试频率：覆盖500Hz～4000Hz。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 5.刺激信号类型：包含啭音、窄带噪声、白噪声 | □符合 □不符合 |  |  |
| 6.输出强度范围：覆盖30～80dBHL | □符合 □不符合 |  |  |
| 7.强度调节步进：覆盖10dB | □符合 □不符合 |  |  |
| 8.标准测试距离：覆盖50cm | □符合 □不符合 |  |  |
| 9.视觉光刺激组件：三角形排布 3 个红色发光二极管，闪烁频率 5 次 / 秒 | □符合 □不符合 |  |  |
| 10.耳机频率特性: 20Hz—20000Hz±1db | □符合 □不符合 |  |  |
| 11.刺激控制方式：静音按键开关 | □符合 □不符合 |  |  |
| 12.发声声源：设备内置扬声器 | □符合 □不符合 |  |  |
| 13.续航参数 仅 80dB 声刺激持续工作：≥10 小时 80dB 音调 + 灯光同步开启：≥6 小时 | □符合 □不符合 |  |  |

公司名称（签章）：

调研参数偏离表4

| 设备名称： 经皮测黄疸仪 品牌/生产厂家： 型号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注： 1、本调研所述的设备功能和技术需求/配置无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。 2、设备名称、品牌及型号等必须与技术参数市场调研报名表中保持一致。 3、推荐产品中有此设备的务必填写此表，以下内容逐一填写“符合情况”、以及推荐产品对应“该条参数具体内容及数值”，不符合的请在“改进建议”栏注明原因或参数改进意见。 |  |  |  |
| 调研所述的设备功能和技术需求/配置 | 符合情况 | 该条参数具体内容及数值 | 改进建议 |
| 一、基本要求 |  |  |  |
| 1、满足医院要求，提供交钥匙工程。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 2、报价含货物、标准附件、备品备件、维护保养包、专用工具、图纸资料、培训、软件升级、技术服务，仓储、运输、装卸、搬运、保险、税金、代理服务费，货到就位以及安装调试、检测、试运行、售后保修及配套服务等； | □符合 □不符合 |  |  |
| - 3、仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝免费对接； | □符合 □不符合 |  |  |
| - 4、质保期：自设备验收合格之日起整机质保不少于三年（含附件或第三方产品） | □符合 □不符合 |  |  |
| - 5、质保标准：提供原厂（制造商）售后服务。售后服务机构应为所投产品原厂（制造商）或原厂（制造商）委托或官方的售后服务代理商。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 6、付款方式：合同生效、货到安装、调试、验收合格、入库后付合同总价款的70%，半年后付合同总价款的20%，一年后无质量及售后等问题付清剩余款项（无息）。 | □符合 不符合 |  |  |
| 二、设备功能和技术需求/配置 | 符合情况 | 该条参数具体内容及数值 | 改进建议 |
| 1.测量方式：光反射式 | □符合 □不符合 |  |  |
| 2.显示方式：大屏幕液晶显示 | □符合 □不符合 |  |  |
| 3.测量单位切换功能：可分别设置μmol/L、mg/dL、无单位(经皮胆红素) | □符合 □不符合 |  |  |
| 4.平均测量功能：可设置2~5次平均测量方式。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 5.电池电压检测功能：电压不足时提示电池需充电 | □符合 □不符合 |  |  |
| 6.充电时间短、使用时间长（一次充足电后可检测800次以上） | □符合 □不符合 |  |  |
| 7.就绪(READY)指示功能："READY"指示灯亮表示可进行测试 | □符合 □不符合 |  |  |
| 8.数据校正功能：测量结果可与标准校正板比对并校正本仪器 | □符合 □不符合 |  |  |
| 9.背光灯功能：可使用户在光线不足地暗处也能正常操作和读数 | □符合 □不符合 |  |  |
| 10.体积小、重量轻，广泛应用于各级医院地新生儿科、儿保科等部门 | □符合 □不符合 |  |  |

公司名称（签章）：

调研参数偏离表5

| 设备名称： 听觉统合治疗仪 品牌/生产厂家： 型号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注： 1、本调研所述的设备功能和技术需求/配置无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。 2、设备名称、品牌及型号等必须与技术参数市场调研报名表中保持一致。 3、推荐产品中有此设备的务必填写此表，以下内容逐一填写“符合情况”、以及推荐产品对应“该条参数具体内容及数值”，不符合的请在“改进建议”栏注明原因或参数改进意见。 |  |  |  |
| 调研所述的设备功能和技术需求/配置 | 符合情况 | 该条参数具体内容及数值 | 改进建议 |
| 一、基本要求 |  |  |  |
| 1、满足医院要求，提供交钥匙工程。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 2、报价含货物、标准附件、备品备件、维护保养包、专用工具、图纸资料、培训、软件升级、技术服务，仓储、运输、装卸、搬运、保险、税金、代理服务费，货到就位以及安装调试、检测、试运行、售后保修及配套服务等； | □符合 □不符合 |  |  |
| - 3、仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝免费对接； | □符合 □不符合 |  |  |
| - 4、质保期：自设备验收合格之日起整机质保不少于三年（含附件或第三方产品） | □符合 □不符合 |  |  |
| - 5、质保标准：提供原厂（制造商）售后服务。售后服务机构应为所投产品原厂（制造商）或原厂（制造商）委托或官方的售后服务代理商。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 6、付款方式：合同生效、货到安装、调试、验收合格、入库后付合同总价款的70%，半年后付合同总价款的20%，一年后无质量及售后等问题付清剩余款项（无息）。 | □符合 不符合 |  |  |
| 二、设备功能和技术需求/配置 | 符合情况 | 该条参数具体内容及数值 | 改进建议 |
| 1.主要配置：听觉统合治疗仪（色彩音乐图像实时情绪控制训练系统）主机1台、有线耳机≥8个、无线耳机≥4个、耳机充电器≥2个、音频发射器≥2个。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 2.全数字化触摸屏，独立模块化系统控制，中文界面， | □符合 □不符合 |  |  |
| 3.主机屏尺寸：≥12.1寸，分辨率≥1024x768 | □符合 □不符合 |  |  |
| 4.具有≥24bit/192KHz WAV无损数字音源。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 5.具备童锁功能进入童锁模式 | □符合 □不符合 |  |  |
| 6.具备无线信号发射模块，支持多人同时在线训练 | □符合 □不符合 |  |  |
| 7.具有独立≥4通道输出，满足4通道同时分别训练互不干扰影响。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 8.具有≥8个有线耳机可以同时输出训练 | □符合 □不符合 |  |  |
| 9.具有蓝牙、2.4G无线耳机 | □符合 □不符合 |  |  |
| 10.耳机频率特性: 20Hz—20000Hz±1db | □符合 □不符合 |  |  |
| 11.敏感性不低于92.6%,特异性不低于90.6% | □符合 □不符合 |  |  |
| 12.具备信号训练结束，提示声提醒 | □符合 □不符合 |  |  |
| 13.色彩场景：≥30个预设场景，包括平静、专注、活力、深度放松 | □符合 □不符合 |  |  |
| 14.抽象可视化图案：分形、流体、粒子系统，随音乐节奏/情绪变化 | □符合 □不符合 |  |  |
| 15.音乐素材分类：内置≥80首专业心理调节音频，包含减压舒缓类、身心放松类、专注力训练类、创意激发类、情绪平复类五大类别 | □符合 □不符合 |  |  |
| 16.实时情绪仪表盘：支持接入脑电EEG，放松指数、注意集中度实时显示 | □符合 □不符合 |  |  |
| 17.1-4通道输出过滤频点左右耳：250Hz、500Hz、750Hz、1000Hz、1500Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz，6000Hz、8000Hz、10000Hz、12000Hz、14000Hz、16000Hz±10%过滤频点系统默认过滤频点为2000Hz，也可根据患者个体手动设置过滤频点，使训练效果最大化。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 18.内置全宽屏训练信号不少于≥80组 | □符合 □不符合 |  |  |
| 19.即时存储功能：在训练过程中可自动记录、保存儿童的训练信息，具有即时存储功能，无需人工记录，实现自动化跟踪管理 | □符合 □不符合 |  |  |
| 20.记录查询：可根据“姓名”、“性别”、“电话”、“年龄”等条件快速查询某患者的训练信息及进度 | □符合 □不符合 |  |  |
| 21.数据统计：可根据姓名、性别、年龄、训练日期、过滤频点、疗程等单个或多个条件进行导出、统计等，便于科研、学术报告 | □符合 □不符合 |  |  |
| 22.断电保护功能：训练过程种因外部因素导致意外断电，系统可自动记录训练信息和进度，避免数据错乱和丢失 | □符合 □不符合 |  |  |

公司名称（签章）：

调研参数偏离表6

| 设备名称： 多参数生物反馈仪（团体脑电生物反馈仪） 品牌/生产厂家： 型号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注： 1、本调研所述的设备功能和技术需求/配置无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。 2、设备名称、品牌及型号等必须与技术参数市场调研报名表中保持一致。 3、推荐产品中有此设备的务必填写此表，以下内容逐一填写“符合情况”、以及推荐产品对应“该条参数具体内容及数值”，不符合的请在“改进建议”栏注明原因或参数改进意见。 |  |  |  |
| 调研所述的设备功能和技术需求/配置 | 符合情况 | 该条参数具体内容及数值 | 改进建议 |
| 一、基本要求 |  |  |  |
| 1、满足医院要求，提供交钥匙工程。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 2、报价含货物、标准附件、备品备件、维护保养包、专用工具、图纸资料、培训、软件升级、技术服务，仓储、运输、装卸、搬运、保险、税金、代理服务费，货到就位以及安装调试、检测、试运行、售后保修及配套服务等； | □符合 □不符合 |  |  |
| - 3、仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝免费对接； | □符合 □不符合 |  |  |
| - 4、质保期：自设备验收合格之日起整机质保不少于三年（含附件或第三方产品） | □符合 □不符合 |  |  |
| - 5、质保标准：提供原厂（制造商）售后服务。售后服务机构应为所投产品原厂（制造商）或原厂（制造商）委托或官方的售后服务代理商。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 6、付款方式：合同生效、货到安装、调试、验收合格、入库后付合同总价款的70%，半年后付合同总价款的20%，一年后无质量及售后等问题付清剩余款项（无息）。 | □符合 不符合 |  |  |
| 二、设备功能和技术需求/配置 | 符合情况 | 该条参数具体内容及数值 | 改进建议 |
| 1.适用范围：设备通过采集人体电生理信号，可针对注意力缺陷、心理情绪、行为发育异常开展生物反馈评估与专项训练。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 2.设备组成：整机由无线信号编码器、配套诊疗软件两大部分构成；信号编码器集成EMG 肌电传感器、 | □符合 □不符合 |  |  |
| 3.生物相容性要求：所有与人体皮肤直接接触的传感电极材料，原发性刺激反应极轻微，材料致敏性、细胞毒性均符合医用材料标准；投标文件需提供对应生物相容性检测报告或完整评价资料。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 4.综合诊疗管理系统：支持多终端集群管理，实现患者电子档案云端多端同步存储、统一管理；内置标准化评估、治疗全流程闭环管控模块，各类诊疗曲线、报告数据可视化直观展示。。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 5.终端配置：系统至少配套4 台触控一体化治疗终端；具备双工作模式 —— 数据互通共享集群模式、单机独立使用模式，可集中统一管控，也可单台单独开展诊疗。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 6.配套设施：标配 4 人一体式诊疗桌椅一套，满足团体同步训练需求。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 7.综合智能评估系统：用于注意力、情绪、多动抽动等问题辅助诊断；内置连续操作测试系统、多套标准化心理评估量表。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 8.终端独立控制功能：每台治疗终端可单独设置参数，针对不同病症、不同年龄段患者自定义个性化训练治疗方案。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 9.无线实时生理监测：无线编码器同步实时采集脑电 EEG、肌电 EMG、心率 BVP 等生理信号；可将实时生理数据转换为动画、声光、游戏等视听反馈信号，直观反馈患者心脑自主神经状态。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 10.标准化病症方案库：内置各类常见心理、行为、注意力障碍对应标准分型治疗方案，可一键调取使用 | □符合 □不符合 |  |  |
| 11.训练难度自适应调节：可根据患者实时生理指标、训练表现手动调整训练难易梯度。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 12.多模式干预训练模块：内置注意力专项训练、呼吸调节训练、肌肉松弛训练、心理暗示训练、音乐放松治疗五大类干预手段。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 13.脑电波段专项训练：内置 α 波、β 波、SMR 波针对性脑电反馈训练项目；训练结束可自动输出各脑电波段完整数值分析报告。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 14.多元化反馈素材库：内置情景视频素材、任务闯关类游戏素材，提升儿童及成人患者治疗参与度、依从性。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 15.无线一体化编码器：采集端无外接线缆束缚，全程无线传输，临床佩戴舒适、活动不受限，大幅提升患者治疗依从性。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 16.无线传输稳定性：编码器与触控终端直线距离 10 米工况下，数据无线传输丢包率＜3%。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 17.脑电采集点位：标准单导脑电采集位点为 Cz 中线点。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 18.脑电 EEG 采集技术指标 噪声电平：≤2μVp-p（峰峰值） 共模抑制比：≥100dB 电压测量误差：≤±10% 时间间隔测量误差：≤±5% | □符合 □不符合 |  |  |
| 19.肌电 EMG 采集技术指标 信号最高分辨率：≤2μV 系统本底噪声：≤1μV 共模抑制比：≥100dB | □符合 □不符合 |  |  |
| 20.脉搏 BVP 心率指标 脉搏速率测量范围：全覆盖 30bpm～245bpm | □符合 □不符合 |  |  |
| 21.触控终端集成功能：支持无线编码器磁吸式快速充电、一体化收纳 | □符合 □不符合 |  |  |
| 22.标准化诊疗报告：完整报告包含三大部分 —— 初诊评估数据、全程治疗曲线、分项训练统计；自动输出脑电、肌电、心率变异性 HRV、肌电均值等全套生理数据。 | □符合 □不符合 |  |  |
| 23.设备使用年限≥10年 | □符合 □不符合 |  |  |

公司名称（签章）：